| ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH LONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| DỰ THẢO | Bình Long, ngày tháng năm 2021 |

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ

Theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 15 ha thị xã Bình Long, tại phường Hưng Chiến và phường An Lộc, thị xã Bình Long.

(Kèm theo quyết định số     /QĐ-UBND ngày   /   /2021 của UBND thị xã Bình Long)

- CHƯƠNG I:

- QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn việc quản lý sử dụng đất đai; xây dựng mới, cải tạo công trình  . v. v . và khai thác sử dụng các công trình trong phạm vi ranh giới quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 15ha thị xã Bình Long đã được phê duyệt.

2. Căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 15ha thị xã Bình Long đã được duyệt và quy định này, các cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý sử dụng đất đai và chính quyền địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, quản lý việc triển khai các dự án đầu tư; thỏa thuận các giải pháp kiến trúc cảnh quan, môi trường … theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và theo chỉ đạo của UBND thị xã Bình Long.

3. Việc điều chỉnh bổ sung hoặc thay đổi quy định này phải dựa trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 15ha thị xã Bình Long đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền Quyết định.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Các cơ quan quản lý xây dựng, đất đai, chính quyền địa phương theo phân cấp căn cứ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 15ha thị xã Bình Long đã được phê duyệt và quy định này, có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng đất trong khu quy hoạch và kiểm tra việc xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Phạm vi ranh giới và quy mô diện tích khu đất quy hoạch:

1. Phạm vi ranh giới: Khu dân cư 15ha thị xã Bình Long tọa lạc tại phường Hưng Chiến và phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Bắc giáp: Đất dân và đường mòn hiện hữu;

+ Phía Đông giáp: Đường hiện hữu và đất dân;

+ Phía Nam giáp: Đất dân;

+ Phía Tây giáp: Đất cao su nông trường và trường chuyên Bình Long.

2. Quy mô diện tích khu đất: 155.275,1m2 và được phân thành các khu chức năng với cơ cấu sử dụng đất như sau:

- Đất ở: Chiếm diện tích 73.057,1m2, tỷ lệ 47,05%;

- Đất công trình dịch vụ, công cộng: Chiếm diện tích 15.566,8m2, tỷ lệ 10,02%;

- Đất cây xanh: Chiếm diện tích 6.736,2m2, tỷ lệ 4,34%;

- Đất hạ tầng kỹ thuật: Chiếm diện tích 870,1m2, tỷ lệ 0,56%;

- Đất bãi xe: Chiếm diện tích 924,5m2, tỷ lệ 0,60%;

- Đất giao thông: Chiếm diện tích 58.120,4m2, tỷ lệ 37,43%.

| Bảng cân bằng sử dụng đất |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Loại đất | Quy mô (m2) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Đất ở | 73.057,1 | 47,05 |
| 1.1 | Đất ở (nhà liền kề) | 48.555,6 | 31,27 |
| 1.2 | Đất ở (nhà song lập) | 9.659,5 | 6,22 |
| 1.3 | Đất ở (nhà ở xã hội) | 14.842,0 | 9,56 |
| 2 | Đất công trình dịch vụ, công cộng | 15.566,8 | 10,03 |
| 3 | Đất cây xanh | 6.736,2 | 4,34 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | 870,1 | 0,56 |
| 5 | Đất bãi xe | 924,5 | 0,60 |
| 6 | Đất giao thông | 58.120,4 | 37,43 |
| Tổng cộng |  | 155.275,1 | 100,00 |

3- Quy mô dân số: Dân số dự kiến khoảng 3.000 người.

CHƯƠNG II:

- QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:

Quy định về sử dụng đất: Theo bảng tính toán chi tiết dưới đây:

| Bảng tổng hợp quy hoạch chi tiết sử dụng đất |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Loại đất | Ký hiệu | Quy mô (m2) | Tỷ lệ (%) | Số lô | Mddxd (%) |  | Tầng cao | Hssdđ | Dân số (người) | Chỉ tiêu (m2/người) |
|  |  |  |  |  |  | Tối thiểu | Tối đa |  |  |  |  |
| 1 | Đất ở |  | 73.057,1 | 47,05 | 433 | 40,00 | 83,17 | 5 | 4,22 | 3.000 | 24,35 |
| 1.1 | Đất ở (nhà liền kề) | LK | 48.555,6 | 31,27 | 384 | 60,00 | 87,64 | 4 | 3,51 | 1.536 |  |
| 1.2 | Đất ở (nhà song lập) | SL | 9.659,5 | 6,22 | 45 | 40,00 | 65,59 | 3 | 1,97 | 180 |  |
| 1 | Đất ở (nhà ở xã hội) | XH | 14.842,0 | 9,56 | 4 | 40,00 | 80,00 | 4-10 | 8,00 | 1.284 |  |
| 2 | Đất công trình dịch vụ, công cộng |  | 15.566,8 | 10,02 | 5 | 20,00 | 76,47 | 1-8 | 6,12 | - | 5,19 |
| 2.1 | Đất thương mại dịch vụ | TMDV | 14.192,7 | 9,14 | 4 | 40,00 | 80,00 | 1-8 | 6,40 |  | 4,73 |
| 2.2 | Đất văn hóa | VH | 1.009,9 | 0,65 | 1 | 20,00 | 40,00 | 1-3 | 1,20 |  | 0,34 |
| 2.3 | Đất bưu điện | BĐ | 364,2 | 0,23 | 1 | 20,00 | 40,00 | 1-5 | 2,00 |  |  |
| 3 | Đất cây xanh | CX | 6.736,2 | 4,34 | 7 | - | 5,00 | 1 | 0,05 | - | 2,25 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HT | 870,1 | 0,56 | 2 | - | 60,00 | 1 | 0,60 |  | 0,29 |
| 5 | Đất bãi xe | BX | 924,5 | 0,60 | 1 | - | 5,00 | 1 | 0,05 |  |  |
| 6 | Đất giao thông |  | 58.120,4 | 37,43 | - | - | - | - | - | - | 19,37 |
| Tổng cộng |  |  | 155.275,1 | 100,00 | 448 |  | 47,38 | 10 | 2,60 | 3.000 | 51,76 |

Điều 5. Quy định về kiến trúc cảnh quan:

- Quy định về khoảng lùi xây dựng công trình:

- Nhà ở ( nhà liền kề, biệt thự vườn): Khoảng lùi phía trước nhà  ≥ 3m, khoảng lùi phía sau nhà ≥ 1,5m từ ranh giới lô đất. Được quy định cụ thể trong bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Riêng các lô đất tiếp giáp 2 mặt tiền đường thì chỉ giới xây dựng cạnh dài của lô đất tiếp giáp đường được phép trùng với chỉ giới đường đỏ.

- Nhà ở (nhà ở xã hội): Khoảng lùi ≥ 0m (chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ). Được quy định cụ thể trong bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật.

- Công trình dịch vụ - công cộng: Có khoảng lùi ≥ 3m và được quy định cụ thể trong bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra tuân thủ theo QCXDVN 01:2019/BXD.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật, và cây xanh: Thực hiện theo Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và theo dự án đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

- Riêng cổng, hàng rào được phép xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ và góc vát tầm nhìn giao lộ theo quy hoạch được duyệt.

2. Chiều cao tầng công trình:

a. Công trình nhà ở liền kề:

- Tầng cao công trình từ 03 – 04 tầng (được quy định rõ trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất).

- Chiều cao tầng:

+ Chiều cao tầng 1: Cao 4,0m tính từ nền nhà hoàn thiện.

+ Chiều cao các tầng còn lại: Cao 3,6m tính từ mặt sàn hoàn thiện tầng dưới đến tầng trên.

b. Công trình nhà ở song lập:

- Tầng cao công trình là 03 tầng (được quy định rõ trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất).

- Chiều cao tầng:

+ Chiều cao tầng 1: Cao 4,0m tính từ nền nhà hoàn thiện.

+ Chiều cao các tầng còn lại: Cao 3,6m tính từ mặt sàn hoàn thiện tầng dưới đến tầng trên.

c. Công trình nhà ở xã hội:

- Tầng cao công trình từ 04 đến 10 tầng (được quy định rõ trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất).

- Chiều cao tầng:

+ Chiều cao tầng 1: Cao 4,0m tính từ nền nhà hoàn thiện.

+ Chiều cao tầng 2: Cao 3,6m tính từ mặt sàn hoàn thiện tầng dưới đến tầng trên.

d. Công trình thương mại dịch vụ:

- Tầng cao công trình từ 01 – 8 tầng (được quy định rõ trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất).

- Chiều cao tầng:

+ Chiều cao tầng 1: Cao 4,0m tính từ nền nhà hoàn thiện.

+ Chiều cao các tầng còn lại: Cao 3,6m tính từ mặt sàn hoàn thiện tầng dưới đến tầng trên.

e. Công trình văn hóa:

- Tầng cao công trình từ 01 – 03 tầng (được quy định rõ trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất).

- Chiều cao tầng:

+ Chiều cao tầng 1: Cao 4,0m tính từ nền nhà hoàn thiện.

+ Chiều cao các tầng còn lại: Cao 3,6m tính từ mặt sàn hoàn thiện tầng dưới đến tầng trên.

f. Công trình bưu điện:

- Tầng cao công trình từ 01 – 05 tầng (được quy định rõ trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất).

- Chiều cao tầng:

+ Chiều cao tầng 1: Cao 4,0m tính từ nền nhà hoàn thiện.

+ Chiều cao các tầng còn lại: Cao 3,6m tính từ mặt sàn hoàn thiện tầng dưới đến tầng trên.

g. Công trình dịch vụ công viên, bãi xe:

- Tầng cao công trình: 01 tầng.

h. Công trình hạ tầng kỹ thuật:

Tầng cao công trình 01 tầng.

3. Quy định về cốt nền hoàn thiện công trình:

- Căn cứ cao trình các tuyến đường đất hiện trạng, thiết kế và thi công các tuyến đường giao thông nội bộ với cao trình phù hợp với điều kiện lưu thông và thoát nước.

- Đối với công trình xây dựng: Cao độ sân phải cao hơn cao độ vỉa hè 0,15m. Cao độ nền công trình phải được thiết kế cao hơn cốt sân với một khoảng cách thích hợp trên cơ sở phù hợp với tính chất và điều kiện sử dụng của từng khu chức năng.

- Quy định về cốt xây dựng đối với từng khu chức năng:

+ Công trình nhà liền kề: 0,3m so với ±0,000 (cốt hoàn thiện vỉa hè).

+ Công trình nhà song lập: 0,45m so với ±0,000 (cốt hoàn thiện vỉa hè).

+ Công trình nhà ở xã hội: 0,3m so với ±0,000 (cốt hoàn thiện vỉa hè).

+ Công trình thương mại dịch vụ, công cộng: 0,3m so với ±0,000 (cốt hoàn thiện vỉa hè).

+ Công trình dịch vụ công viên, hạ tầng kỹ thuật: 0,15m so với ±0,000 (cốt hoàn thiện vỉa hè).

dịch vụ công viên, hạ tầng kỹ thuật: 0,15m so với ±0,000 (cốt hoàn thiện sân).

4. Quy định về ô văng, ban công:

- Các bộ phận của nhà ở được nhô quá chỉ giới xây dựng được quy định cụ thể như sau:

+ Các công trình nhà ở xây mới có ô văng, ban công được nhô ra quá chỉ giới xây dựng đồng nhất là 1,4m.

Đối với các chi tiết kiến trúc khác thực hiện theo Quy chuẩn, tiểu chuẩn xây dựng hiện hành.

5. Các quy định chi tiết khác:

- Đối với các công trình nhà ở khuyến khích thiết kế mái dốc kết cấu lợp tôn hoặc ngói, kiến trúc hài hòa với xung quanh, hình thức kiến trúc hiện đại. Cửa nhôm kính hoặc cửa gỗ..., sơn màu sắc trung tính hài hòa tránh các màu sắc có chói lóa gây mất mỹ quan chung của khu.

- Mặt tiền công trình không được sử dụng các vật liệu có độ phản quang lớn hơn 70%.

- Khuyến khích các công trình có kiến trúc mang hình khối hiện đại;

- Công trình nhà ở: Hàng rào phải có hình thức kiến trúc thẩm mỹ, khuyến khích tối thiểu 50% thưa thoáng. Chiều cao tối đa của hàng rào không quá 2,4m (tính từ cốt hoàn thiện vỉa hè).

- Đối với các chi tiết nhỏ như biển quảng cáo: Đặt biển hiệu phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo năm 2012 và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Về mỹ quan, chữ viết, vị trí và nội dung Biển hiệu được hướng dẫn tại Điều 23 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

- Bảng quảng cáo đặt tại mặt tiền công trình/nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu sau:

* Bảng quảng cáo ngang:

Mỗi tầng chỉ được đặt một bảng, chiều cao tối đa 2 m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang mặt tiền công trình/nhà ở; mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m;

Vị trí: ốp sát vào ban công, mép dưới bảng trùng với mép dưới của sàn ban công hoặc mái hiên.

* Bảng quảng cáo dọc:

+ Chiều ngang tối đa một m, chiều cao tối đa 4 m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình/nhà ở nơi đặt bảng quảng cáo, mặt ngoài bảng quảng cáo nhô ra khỏi mặt tường công trình/nhà ở tối đa 0,2 m;

+ Vị trí đặt: ốp sát vào mép tường đứng; Đối với công trình/nhà ở một tầng chỉ được đặt một bảng ngang và một bảng đứng.

Điều 6. Đất giao thông:

1. Đất giao thông:

Bảng thống kê chi tiết đường giao thông:

| Bảng thống kê đường giao thông |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên đường | Mặt cắt | Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) |  |  |
|  |  |  |  | Lộ giới | Lòng đường | Vỉa hè |
| 1 | Đường N1 | 3-3 | 200 | 15 | 7 | 4+4 |
| 2 | Đường N2 | 3-3 | 140 | 15 | 7 | 4+4 |
| 3 | Đường N3 | 4-4 | 181 | 18 | 8 | 5+5 |
| 4 | Đường N4 | 3-3 | 233 | 15 | 7 | 4+4 |
| 5 | Đường N5 | 3-3 | 81 | 15 | 7 | 4+4 |
| 6 | Đường N6 | 3-3 | 124 | 15 | 7 | 4+4 |
| 7 | Đường N7 | 3-3 | 198 | 18 | 8 | 5+5 |
| 8 | Đường N8 | 3-3 | 150 | 15 | 7 | 4+4 |
| 9 | Đường N9 | 5-5 | 117 | 15 | 7 | 4+4 |
| 10 | Đường N10 | 3-3 | 165 | 15 | 7 | 4+4 |
| 11 | Đường N11 | 3-3 | 69 | 15 | 7 | 4+4 |
| 12 | Đường N12 | 3-3 | 69 | 15 | 7 | 4+4 |
| 13 | Đường N13 | 3-3 | 222 | 18 | 8 | 5+5 |
| 14 | Đường D1 | 3-3 | 131 | 15 | 7 | 4+4 |
| 15 | Đường D2 | 3-3 | 114 | 15 | 7 | 4+4 |
| 16 | Đường D3 | 3-3 | 110 | 15 | 7 | 4+4 |
| 17 | Đường D4 | 3-3 | 110 | 15 | 7 | 4+4 |
| 18 | Đường D5 | 3-3 | 86 | 15 | 7 | 4+4 |
| 19 | Đường D6 | 3-3 | 82 | 15 | 7 | 4+4 |
| 20 | Đường D7 | 3-3 | 130 | 15 | 7 | 4+4 |
| 21 | Đường D8 | 3-3 | 165 | 15 | 7 | 4+4 |
| 22 | Đường D9 | 3-3 | 252 | 15 | 7 | 4+4 |
| 23 | Đường Nguyễn Thái Học | 2-2 | 120 | 32 | 9+9 | 6+2+6 |
| 24 | Đường ĐT 752 | 1-1 | 678 | 42 | 5+8,75+8,75+5 | 4+2,5+1,5+2,5+4 |
| 25 | Đường nội bộ giữa các dãy nhà |  |  |  |  |  |
| Tổng |  |  | 3,927 |  |  |  |

2. Các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý xây dựng đường giao thông:

- Độ dốc dọc lớn nhất 4,0%.

- Bán kính bó vỉa ≥ 8m.

- Kết cấu mặt đường nội bộ: Bê tông nhựa hạt mịn.

- Kết cấu vỉa hè: Gạch block tự chèn (hoặc gạch terrazzo), bó vỉa bê tông xi măng.

- Kết cấu Bó vỉa, bó nền bằng bê tông xi măng.

3. Tầm nhìn giao lộ: Thực hiện theo Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây hiện hành và theo quy định quản lý về xây dựng của UBND tỉnh Bình Phước.

4. Quy định về cây xanh, vỉa hè:

- Trồng cây xanh không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông hoặc làm hư hại đến móng nhà, tường rào, vỉa hè và các công trình ngầm.

- Cây xanh được trồng không làm ảnh hưởng đến môi trường (cây tiết ra chất độc, cây hấp dẫn côn trùng hoặc cây có mùi gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người).

- Không trồng các loại cây xanh cấm trồng trong đô thị theo Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 18/9/2014 ban hành danh mục cây trồng, cây cấm trồng, cây trồng hạn chế trên đường phố công viên – vườn hoa và các khu vực công cộng khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

- Việc trồng cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường theo quy hoạch và tại cụm hoa viên cây xanh phải thực hiện theo quy trình kỹ thuật chuyên ngành và theo hồ sơ dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Vỉa hè trong khu quy hoạch dùng để đi bộ và bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật như: Điện, cấp nước, thoát nước, cây xanh,....

- Vật liệu sử dụng cho vỉa hè phải đồng chất đồng màu, nhằm tạo mỹ quan chung cho các trục đường giao thông.

### Điều 7: Bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a. Trên mặt cắt ngang và bình đồ :

Các công trình cáp thông tin, cáp điện, điện chiếu sáng, các tuyến thoát nước mưa, cấp nước, thoát nước thải được bố trí đi ngầm trên vỉa hè để đảm bảo khoảng cách giữa các công trình theo quy chuẩn.

b. Theo chiều đứng:

Chiều sâu đặt các công trình tính từ mặt hè và mặt đường xuống như sau:

- Đường ống cấp nước: 0,7m.

- Đường cống thoát nước mưa tính tới đỉnh cống 0,5 - 0,8m và xác định theo độ dốc dọc cống.

Tại các điểm giao cắt giữa các công trình với nhau tại ngã giao nhau sẽ xử lý theo nguyên tắc ưu tiên công trình tự chảy.

Các công trình ngầm khi thi công tiến hành đồng bộ với việc xây dựng đường, tránh chồng chéo đào bới thi công nhiều lần. Các công trình sẽ được thi công xong trước khi hoàn thiện mặt đường và hè.

Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật tỷ lệ 1/500 thể hiện:

- Vị trí các tuyến đường ống kỹ thuật (cấp nước, thoát nước mưa và nước bẩn...) trên mặt bằng và khoảng cách ngang giữa chúng trên mặt cắt giao thông.

- Vị trí các công trình đầu mối của các hệ thống kỹ thuật.

- Độ sâu chôn ống và khoảng cách đứng, khoảng cách ngang giữa các đường ống kỹ thuật và giữa chúng với các công trình khác đảm bảo theo đúng quy phạm.

b. Bố trí hệ thống thoát nước mưa:

- Thoát nước mưa được thiết kế theo hình thức thoát nước trực tiếp và gián tiếp vào hệ thống cống thoát nước. Toàn bộ lượng nước mưa sẽ được thu gom trên các tuyến đường nội bộ của dự án, thoát nước mưa hoàn toàn bám theo cao độ san nền, tuyến cống chính thu gom nước mưa từ cống nhánh một phần thoát về hạ lưu cụ thể như sau:

+ Một phần đấu nối vào cống thoát nước mưa hiện hữu trên đường ĐT 752 ở phía Đông của khu quy hoạch, theo tính toán lưu lượng nước mưa, lựa chọn khẩu độ cống thoát nước mưa và khảo sát cống thoát nước mưa hiện trạng trên đường ĐT 752. Hiện trạng khu vực đang là đỉnh dốc của đường ĐT 752, có cống thoát nước mưa D1000 -1200 đang thu nước mưa từ khu vực thực hiện dự án và thoát ra khe suối ở phía Đông cách dự án khoảng 350m. Vì vậy theo tính toán thì đường cống D1000 – D1200 hiện hữu vẫn đảm bảo thoát nước mưa cho khu vực.

+ Một phần thoát về mương hở hiện hữu trên đường HTC1 ở phía Đông Nam, một phần thoát về mương thoát nước mưa trên đường bê tông hiện hữu phía Tây Bắc của dự án. Do hiện trạng khu vực đang là mương hở hiện hữu, cho nên khi triển khai xây dựng hệ thống thoát nước mưa cho dự án. Chủ đầu tư cần có giải pháp gia cố mương hở đảm bảo không ảnh hưởng đến các hộ dân và kết cấu hạ tầng giao thông hiện hữu.

- c. Bố trí hệ thống cấp nước:

- Mạng lưới phân nhánh D110 đến D75mm.

- Ống cấp nước sử dụng ống nhựa HDPE;

- Bố trí 16 điểm cấp nước chữa cháy.

- d. Bố trí hệ thống cấp điện:

- Hệ thống điện: Cáp bọc PVC, đi ngầm trên vỉa hè, mạch vòng.

- Điện chiếu sáng sử dụng đèn Led.

### Điều 8: Vệ sinh môi trường:

a. Nước thải bẩn:

- Nước sinh hoạt (gồm nước rửa, tắm, giặt . . .) tập trung chảy về giếng thấm của hầm tự hoại bố trí trong khuôn viên từng lô đất.

- Mỗi hộ gia đình có bể tự hoại riêng, nước sau khi xử lý qua bể tự hoại được dẫn về trạm xử lý nước thải bố trí trong khu đất hạ tầng kỹ thuật.

+ Giai đoạn đầu: Đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại vị trí HT1, nước thải được xử lý đạt chuẩn loại A trước khi thải ra môi trường.

+ Giai đoạn sau: Sau khi đường Nguyễn Thái Học được đầu tư hoàn thiện, dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 2 vị trí là HT1 và HT2, nước thải được xử lý đạt chuẩn loại A trước khi thải ra môi trường.

#### b. Rác thải:

Rác thải sinh hoạt tại các thùng rác bố trí trên các tuyến đường và trong các khu công trình thương mại dịch vụ, công viên sẽ được công nhân môi trường tới thu gom theo giờ quy định cụ thể trong ngày và sẽ được xe chuyên dùng chở đi xử lý.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### Điều 9: Việc quản lý xây dựng trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư 15ha thị xã Bình Long tọa lạc tại phường Hưng Chiến và phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt, quy định của UBND thị xã Bình Long và quy định này.

Điều 10: Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị có văn bản gửi về phòng Quản lý đô thị để tổng hợp tham mưu UBND thị xã Bình Long xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Điều 11: Các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan khi triển khai đầu tư xây dựng công trình, nhà ở trong khu quy hoạch phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và theo các nội dung trong bản quy định này. Mọi vi phạm trong các điều, khoản của bản quy định nêu trên hoặc các quy định khác của Pháp luật hiện hành, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỳ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật định./.